**SEWERAGE MAINTENANCE STRUCTURES – VACUUM TEST**

**PROJECT LOCATION: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CASE No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONSTRUCTION COMPANY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FIELD TESTING COMPANY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**WATER SERVICING COORDINATOR COMPANY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**WATER SERVICING COORDINATOR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***TEST:* Date** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Water Table Depth: \_\_\_\_\_\_** (m)

If level above trench base

**Total No. of Structures Tested:** Maintenance Hole (MH) – PC ..... ****, CIS ….. ****, PE ….. ****

Maintenance Shaft (MS) – PE ..... ****, PVC ..... ****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Test Location Identification Line No. / Chn etc.** | **Type of Structure** | **Material** | **Depth**  (m) | **Internal**  **Dia.**  (mm) | **Initial**  **Reading**  (kPa) | **Final**  **Reading**  (kPa) | **Minimum**  **Time**  (sec) | **Comply/Non Comply to Sydney Water Standards** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comments: ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

**Test method in accordance with Sewerage Code of Australia (Sydney Water Edition), Clause 22.4**

**Test Performed by:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Print) **of** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_